## Total
TOTAL maison | 117140.729
TOTAL cabanon | 3856.2841
TOTAL | 120997.0131

## Outillage
Article | Unité | Prix unité | Quantité | /s total
Mètre 5m Novi-Pro | Unité | 12.5102 | 1 | 12.5102
Truelle italienne | Unité | 5.5973 | 1 | 5.5973
Seau de maçon plastique | Unité | 1.794 | 2 | 3.588
Crayons de charpentier | 10 | 2.4996 | 1 | 2.4996
Cordeau coton | bobine | 2.2604 | 2 | 4.5209
Niveau à fioles | Unité | 8.2046 | 1 | 8.2046
Auge plastique 25l | Unité | 3.5043 | 1 | 3.5043
Seau de maçon caoutchouc 11l | Unité | 4.1501 | 1 | 4.1501
Meuleuse | Unité | 157.5012 | 1 | 157.5012
Truelle ronde | Unité | 6.4345 | 1 | 6.4345
Truelle ronde inox | Unité | 16.0025 | 1 | 16.0025
Taloche polyuréthane | Unité | 16.8995 | 1 | 16.8995
Taloche ABS | Unité | 7.7501 | 1 | 7.7501
Marteau américain | Unité | 4.9993 | 1 | 4.9993
Chaussures de sécurité | Paire | 47.7204 | 1 | 47.7204
Equerre | Unité | 21.84 | 1 | 21.84
Pistolet silicone | Unité | 4.1 | 1 | 4.1
Marteau US | Unité | 6.95 | 1 | 6.95
Cutter | Unité | 2.49 | 1 | 2.49
Visseuse Bosch | Unité | 238.9967 | 1 | 238.9967
Dénude-câble (Jokari) | Unité | 14.6869 | 1 | 14.6869
Dégrippant DW40 | 200ml | 4.5089 | 1 | 4.5089
Acide chlorhydrique | 1l | 1.5189 | 1 | 1.5189
Foret à béton SDS D6 | Unité | 3.7435 | 1 | 3.7435
Clé à molette 300mm | Unité | 18.5 | 1 | 18.5
Clé à molette 250mm | Unité | 6.6 | 1 | 6.6
Tréteau de maçon | Unité | 43.6 | 2 | 87.2
Bastaing pour échafaudage 63x175 | 4m | 11.06 | 3 | 33.18
Chevilles à frapper D8 | boîte de 10 | 5.083 | 2 | 10.166
Mètre 5m Stanley Blade Armor | Unité | 20.93 | 1 | 20.93
Crayon cellugraph | Unité | 2.1408 | 2 | 4.2817
Mèche plate D16 | Unité | 3.1 | 1 | 3.1
Mèche plate D18 | Unité | 3.2 | 1 | 3.2
Mèche plate D20 | Unité | 3.25 | 1 | 3.25
Mèche plate D26 | Unité | 3.4 | 1 | 3.4
Tenaille russe | Unité | 4.9 | 1 | 4.9
Projecteur 500w | Unité | 15.1653 | 1 | 15.1653
Poche porte-outil | Unité | 27.2927 | 1 | 27.2927
Bâche ultra-lourde 5x8m | Unité | 35.1 | 3 | 105.3
Bâche ultra-lourde 4x5m | Unité | 18.9 | 2 | 37.8
Bâche de protection | Unité | 54.2027 | 1
Tire-bouchon Opinel | Unité | 20.7028 | 1 | 20.7028
Niveau anti-choc Stanley | Unité | 21.9 | 1 | 21.9
Gants étanche bâtiment | paire | 5.9 | 1 | 5.9
Divers échaffaudage |  |  |  | 546.09
Adhésif vinyl orange Barnier | Unité | 9.269 | 1 | 9.269
Forêt métaux Ø5 NoviPro | Unité | 1.806 | 2 | 3.6119
0
TOTAL |  |  |  | 1570.7612

## Taxes et Frais Installation
Article | Maison
| Quantité | Sous total
TLE (Taxe locale d'équipement)
TDENS (Taxe départementale d'espaces naturels sensibles)
Installation EDF |  | 911.41
Installation France télécom |  | 110
Installation SAUR |  | 1235
Hypothèque |  | 1614
Contrôle phyto SPANC |  | 75
TOTAL |  | 3945.41

## Lot Terrassement Voirie Reseaux
Article | Unité | Prix unité | Maison |  | Dépendance
|  |  | Qtité | /s total | Qtité | /s total
Terrassement de la maison et du cellier | M² | 1.5787 | 155 | 244.7016
Fouilles | ML | 4.784 | 56 | 267.904
Gaine TPC annelée rouge D90 | 50m | 100.2487 | 1 | 100.2487
Gaine annelée bleu D63 | 50m | 63.5913 | 1 | 63.5913
Gaine annelée vert D50 | 50m | 50.3038 | 1 | 50.3038
Tube PVC D100 | ml | 2.6551 | 88 | 233.6506
Tube PVC D50 | ml | 1.77 | 8 | 14.16
Grille sol 200x200 | Unité | 16.6483 | 1 | 16.6483
Regard simple 200x200x200 | Unité | 7.7142 | 1 | 7.7142
Culotte simple 45° FF D100 | Unité | 5.4777 | 1 | 5.4777
Tampon de réduc D100 / D50 | Unité | 3.3129 | 1 | 3.3129
Regard béton simple 30x30 | Unité | 9.4962 | 2 | 18.9925
Réhausse 30x30 | Unité | 8.4079 | 1 | 8.4079
Regard béton 30x30 «pro compact» | Unité | 15.8829 | 2 | 31.7658
Couvercle 30x30 «pro compact» | Unité | 5.8126 | 2 | 11.6251
Couvercle 30x30 armé simple | Unité | 3.6717 | 2 | 7.3434
Coude 87° FF D100 | Unité | 4.0066 | 2 | 8.0132
Té simple FF D100 | Unité | 5.48 | 1 | 5.48
Regard béton 20/20 | Unité | 4.6764 | 1 | 4.6764
Couvercle béton 20/20 | Unité | 2.38 | 1 | 2.38
Régalage | h | 65.78 | 2 | 131.56
Gravillon 20/40 pour drain (livré) | t | 16.2536 | 16.8 | 273.0612
Regard 30/30/22,5 | Unité | 11.3022 | 0 | 0
Réhausse regard 30/30/22,5 | Unité | 10.8956 | 0 | 0
Couvercle 30x30 armé pour regard pluvial | Unité | 7.0086 | 0 | 0 | 1 | 7.0086
Regard pluvial 30x30 | Unité | 16.9832 |  |  | 1 | 16.9832
Tractopelle | h | 65.78 | 2.75 | 180.895
Matériaux et assistance installation filière assainissement | M | 2218.58 | 1 | 2218.58
Sable filtration | t | 35.9996 | 1.55 | 55.7994
Divers tuyaux et raccords PVC pour phyto |  |  |  | 39.92
Etude de filière assainissement | M | 337.87 | 1 | 337.87
Gravillons 4/6 pour bac planté et noue d'infiltration | t livrée | 20.332 | 15.75 | 320.229
Creusement et empierrement accès |  |  |  | 2019.86
Terrassement parking | Unité | 191.36 | 1 | 191.36
buses PEHD CR8, D300 | Unité | 107.64 | 3 | 322.92
buse PEHD CR8, D300 | Unité | 101.95 | 1 | 101.95
Empierrement buses (Gravillons 0/30) | t | 10.77 | 1.15 | 12.3855
Divers tractopelle | h | 65.78 | 7.5 | 493.35
TOTAL |  |  |  | 7806.1374

## Lot Fondations
Article | Unité | Prix unité | Maison |  | Dépendance
|  |  | Qtité | /s total | Qtité | /s total
Fondations 41 ml
Béton semelle (toupie) | M³ | 107.64 | 9 | 968.76
Prestation tapis toupie + traitement retour | Unité | 145.625 | 1 | 145.625
Béton fibré pp dalle cellier | M³ | 126.776 | 0 | 0
Bloc agglo semi-pleins 20x20x50 | Unité | 1.6146 | 524 | 846.0504
Etanchéité soubassement (mortier hydrofuge) | Sacs de 25 kgs | 25.3791 | 6 | 152.2747
Bloc agglo creux 20x20x50 | Unité | 1.1123 | 0 | 0
Bloc agglo 10x20x50 | Unité | 0.7774 | 20 | 15.548
Bloc agglo 15x20x50 | Unité | 0.80132 | 84 | 67.3109
Bloc de chaînage (20x30x50) | Unité | 3.4445 | 0 | 0 | 43 | 148.1126
Réhausse regard 37/37/20 | Unité | 12.9288 | 0 | 0
Réhausse regard 30/30/22 | Unité | 10.8956 | 2 | 21.7911
Fers semelles (semelle S45) | ml | 4.1501 | 42 | 174.305
Fers semelles (semelle S35) (GB) | ml | 1.9854 | 30 | 59.5608
Fers semelles (semelle S35) (PP) | ml | 2.3083 | 0 | 0 | 24 | 55.3987
Fers chaînage poteaux 15x15 | ml | 3.6478 | 48 | 175.0944
Fers à béton crantés D 6mm | ml | 0.27 | 0 | 0 | 24 | 6.48
Fers à béton crantés D 8mm | ml | 0.49036 | 120 | 58.8432
Chevrons 63/43 | 3ml | 3.69 | 25 | 92.25
Treillis soudé fils 7mm, 3,55x2m | Unité | 33.3086 | 1 | 33.3086
Planches de coffrage 27x250 | ml | 2.6432 | 44 | 116.299
Planches de coffrage 25x200 | ml | 1.806 | 42 | 75.8503
Pointes acier 70x3 | boîte | 12.6058 | 1 | 12.6058
Tasseau douglas 25x42 | ml | 3.0139 | 18 | 54.2506
Tasseau sapin 32x32 | lot de 6 | 9.2451 | 2 | 18.4902
Triply 9mm | m² | 4.7122 | 22.35 | 105.3186
Livraison matériaux |  | 73.6975 | 1 | 73.6975
Grue |  | 53.82 | 1 | 53.82
Liens à boucles galva | Botte de 1000 | 10.2617 | 0 | 0 | 1 | 10.2617
Ciment (Ajimatériaux) | Sac 35 kgs | 7.5587 | 21 | 158.7331
Ciment (Point P 2010) | Sac 35 kgs | 7.6783 | 78 | 598.909
Ciment (Point P 2009) | Sac 35 kgs | 8.3242 | 0 | 0 | 7 | 58.2691
Hydrofuge de masse pour béton | Dose 30cl | 2.5594 | 50 | 127.972
Sable (0/4) | t | 24.6974 | 0.55 | 13.5836 | 2.25 | 55.5691
Sable (0/4) livré | t | 31.51 | 7.05 | 222.1455
Graviers (6/10) | t | 14.5434 | 1.75 | 25.4509 | 1.7 | 24.7237
Polystyrène extrudé 60 cm (TFM) | Plaque 250/60 | 10.0942 | 0 | 0 | 6 | 60.5654
Polystyrène extrudé 60 cm (PP) | m² | 10.6922 | 24 | 256.6138
Bande d'arase bitume (20 cm) | ml | 1.92 | 82 | 157.44 | 20 | 38.4
Protection soubassement (1,50x20ml) | rouleau | 59.8957 | 2 | 119.7914
Profilé finition protection soubassement | 2ml | 4.0186 | 25 | 100.464
Chevilles 6 & 8 mm |  |  |  | 11.9839
Drain D100 | Ml | 1.3276 | 50 | 66.378
Drain D50 | 25ml | 14.7467 | 0 | 0 | 1 | 14.7467
Géotextile polyester | M² | 1.196 | 25 | 29.9
Grillage avertisseur | ml | 0.19136 | 80 | 15.3088
Tractopelle pour pose drain | h | 65.78 | 4 | 263.12
Livraison gravillon carrière | camion | 165 | 0 | 0
Ss- TOTAL |  |  |  | 5488.848 |  | 472.5271
Article | Unité | Prix unité | Maison (82,5 m²) |  | Dépendance
|  |  | Qtité | /s total | Qtité | /s total
Dalle chaux pouzzolane
Sable livré (Poulard) | t | 31.5146 | 11.15 | 351.3878 | 8.35 | 263.1469
Livraison sable carrière | « 6/4 » | 100 | 0 | 0
Pouzzolane Vegam | M³ | 79.534 | 12.17 | 967.9288
Pouzzolane ESAT | 50l | 6.95 |  |  | 10 | 69.5
Chaux (NHL 5-Z) | 35kgs | 9.3886 | 132 | 1239.2952 | 20 | 187.772
Gravillon 20/40 lavé (33 m³) | t | 16.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
Gravillon 20/40 lavé livré (Poulard) | t | 16.2536 | 60 | 975.2184
Tractopelle pour pose hérisson et tranchée réseaux | h | 65.78 | 4.75 | 312.455
Livraison gravillon | camion | 165 | 0 | 0
Géotextile polyester 0,70x50ml | rouleau | 32.005 | 0 | 0
Béton fibré PP | M³ | 126.78
Ss-TOTAL |  |  |  | 3846.2852 |  | 520.4189
TOTAL |  |  |  | 9335.1332 |  | 992.9461
TOTAL |  |  |  | 10328.0792
Note on C7: Denis Mat : 1,45 Weldom : 1,76
Note on C32: Point P : 8,32 Weldom : 7,56 Denis Matériaux : 7,58
Note on D37: Environ (attente facture)
Note on C41: Weldom
Note on C60: Weldom : 9,25

## Lot isolation
Article | Unité | Prix unitaire | Maison
|  |  | Qtité | /s total
Toiture
Bottes de paille 2009 | Unité | 0.8 | 300 | 240
Murs
Bottes de paille 2009 | Unité | 0.8 | 600 | 480
Bottes de paille 2010 | Unité | 1 | 500 | 500
Bache 8m x 15m (stockage paille) | Unité | 52.62 | 1 | 52.62
MO |  |  |  | 6000
Terre argileuse | tonne livrée | 14.352 | 34 | 487.968
Sable 0/4 | tonne livrée | 31.5146 | 10.7 | 337.2062
Location tracteur |  |  |  | 240
Ss-total |  |  |  | 8097.7942
TOTAL |  |  |  | 8337.7942

## Lot Couverture
Article | Unité | Prix unitaire | Maison |  | Dépendance
|  |  | Quantité | Sous total | Quantité | Sous-total
Membrane EPDM 1,15 mm | M² | 8.7188 | 173.24 | 1510.4518
Membrane EPDM 1,14 mm (occasion) | M² |  |  |  | 40 | 250
Géotextile polyester | M² | 1.4472 | 200 | 289.432
Géotextile polyester (occasion) | M² |  |  |  | 40 | 50
Passage de paroi D110 | Unité | 15.1174 | 2 | 30.2349
Plat acier galva | 6,2 ml | 39.0016 | 12 | 468.0187
Tôles préformées pour habillage acrotères | M² | 32.6269 | 11 | 358.8957
Bande à coller pour EPDM | 6,1 ml | 34.3013 | 1 | 34.3013
Bande de recouvrement | 6,1 ml | 125.9986 | 1 | 125.9986
Colle EPDM pour bande de recouvrement | 3,78l | 83.8994 | 1 | 83.8994
Assistance au chantier de couverture | h | 41.86 | 8 | 334.88
Bac acier (anti-condensation) | M² | 14.9141 | 32.94 | 491.2711
Tire-fonds | Boîte | 62.8498 | 1 | 62.8498
Cavaliers | Boîte | 28.8954 | 1 | 28.8954
Capuchons + rondelles néoprène | Boîte | 11.9241 | 1 | 11.9241
Géocomposite drainant | M² | 5.37 | 200 | 1074.008
Substrat terre pouzzolane | M³ livré | 86.6263 | 11 | 952.8891
Location manuscopique |  |  |  | 140
Gravillons 20/40 roulés (bord drainant sud) | t | 47.84 | 0.46 | 22.0064
Gravillons 20/40 roulés (bord drainant nord) | t | 47.84 | 0.5 | 23.92
Micro-mottes de sedum | 70 | 39.4082 | 19 | 748.7558
Transport sedums | Unité | 53.82 | 1 | 53.82
Transport matériaux toiture | Unité | 304.98 | 1 | 304.98
Collier descente de gouttière galva | Unité | 1.1242 | 0 |  | 4 | 4.497
Coude cintré gouttière galva | Unité | 4.186 |  |  | 2 | 8.372
Crochets gouttières galva | Unité | 0.7875 |  |  | 12 | 9.45
Gouttière demi-ronde galva 25cm | ml | 4.9993 |  |  | 8 | 39.9942
Tuyau zinc D80 (descente) | ml | 5.7408 |  |  | 4 | 22.9632
Naissance zinc | Unité | 2.5714 |  |  | 1 | 2.5714
Bouchons zinc | Unité | 0.8372 |  |  | 2 | 1.6744
Crochet universel galva 25 | Unité | 0.94484 |  |  | 12 | 11.3381
Liteaux 13/38 | 100ml | 30.797 | 3.276 | 100.891
Tassots 50x40 douglas | ml | 1 | 75 | 75
Tassots 50x50 douglas | ml | 1.2558 | 13.2 | 16.5766
Tassots 40x40 douglas | ml | 0.80132 | 303 | 242.8
Profilés tôle galva 10/10èmes pour solin ventilé | 3m | 13.9573 | 5 | 69.7866
Grilles tôle galva pour solin ventilé (trous Ø5mm) | 2m | 19.6503 | 7 | 137.552
MO débit et pliage tôles | Unité | 41.86 | 1 | 41.86
TOTAL |  |  |  | 7835.8981 |  | 400.8603
Note on B23: 7 m²

## Lot Electricité
Article | Unité | Prix unitaire | Maison |  | Dépendance
|  |  | Qtité | /s total | Qtité | /s total
Self-Elec 1 | Unité | 481.41 | 1 | 481.41
Self-Elec 2 |  | 481.41 | 1 | 481.41
Self-Elec 3 |  | 481.41 | 1 | 481.41
Matériel élec à détailler |  | 2514.66 | 1 | 2514.66
Fil de cuivre pour prise de terre 25mm² | Ml | 2.404 | 11 | 26.4436
Piquet de terre cruciforme | Unité | 6.3986 | 3 | 19.1958
Câble d'alimentation générale r2v 2x25mm² | ml | 6.33 | 48 | 303.84
Câbe de téléreport armé | ml | 1.09 | 48 | 52.32
Câble téléphonique 4paires | ml | 0.3 | 50 | 15
Balladeuse | Unité | 14.9 |  |  | 1 | 14.9
Boitier étanche plexo | Unité | 1.35 | 4 | 5.4
Gaine ICTA D20 | 100ml | 40.8912 | 1 | 40.8912
Gaine ICTA D16 | 100ml | 38.6547 | 1 | 38.6547
Gaine blindée Flex-a-ray 20mm | 100ml | 221.858 | 1 | 221.858
Clips pour gaine blindée | Sachet de 25 | 51.9542 | 1 | 51.9542
TOTAL |  |  |  | 4734.4476

## Lot revêtements extérieurs
Article | Unité | Prix unitaire | Maison
|  |  | Qtité | /s total
Bardage clin douglas | M² | 18.5 | 200 | 3700
Pointes inox | Unité | 0.1 | 2200 | 220
Profilés aération anti-insectes | ml | 6.12 | 50 | 306
Grilles anti-rongeurs | ml | 4.3 | 25 | 107.5
TOTAL |  |  |  | 4333.5

## Lot revêtements intérieurs
Article | Unité | Prix unitaire | Maison
|  |  | Qtité | /s total
Tomettes Rdc | M² | 23.6808 | 60 | 1420.848
Transport tomettes | Unité | 239.2 | 1 | 239.2
Enduits de finition | m² | 40.47 | 0 | 0
Pose tomettes | M² | 64 | 60 | 3840
Parquet chêne | M² | 32.9 | 39.3 | 1292.97
Dalles de liège | M² | 27.2688 | 7 | 190.8816
TOTAL |  |  |  | 6983.8996

## Lot Menuiseries
Article | Unité | Prix unitaire | Maison |  | Dépendance
|  |  | Quantité | Sous total | Quantité | Sous-total
Porte de service (pin du nord, 80x205) | unité | 53 | 0 | 0 | 1 | 53
Porte de service (pin du nord, 90x205) | unité | 78.9 | 0 | 0 | 1 | 78.9
Porte de service ajourée (90x200) | Unité | 279 | 0 | 0
Poignée Cenac porte de service | Unité | 46 | 0 | 0
Baie coulissante 235*215 châtaignier-alu (occasion) | Unité | 390 | 2 | 780
Fenêtre 1 vantail oscillo-battant 100*150, châtaignier-alu (occasion) | Unité | 490 | 1 | 490
Fenêtre coulissante 70*170 alu (mezzanine) | Unité | 633.2581 | 0.95 | 601.5952
Chassis fixe 70*170 alu avec montant central | Unité | 572.3099 | 0.95 | 543.6944
Fenêtre 2 vantaux 100*140 alu (chambres) | unité | 685.8342 | 1.9 | 1303.0851
Fenêtre 2 vantaux 80*140 alu (chambre) | unité | 626.6083 | 0.95 | 595.2779
Fenêtre coulissante 90*180 chêne-alu (cuisine) | unité | 1105.702 | 0.95 | 1050.4169
Fenêtre 1 vantail 75*100 vitrage brouillé alu (sdb) | unité | 480.9953 | 0.95 | 456.9456
Porte entrée 120*215 (porte fenêtre 2 vantaux tiercés) | unité | 1581.6382 | 0.95 | 1502.5563
Porte fenêtre d'entrée 90*215 (sas) | unité | 1002.7264 | 0.95 | 952.5901
Porte fenêtre 1 vantail 90*215 (cellier) | unité | 876.668 | 0.95 | 832.8346
Poignées | unité | 18.8011 | 0 | 0
Bloc porte chêne (73*204) | unité | 139 | 3 | 417
Kit porte coulissante à galandage | unité | 185.5 | 3 | 556.5
Kit habillage porte coulissante | unité | 436 | 2 | 872
Poignée porte coulissante hêtre | unité | 35 | 1 | 35
Poignée porte coulissante moulée | unité | 54.9 | 2 | 109.8
Porte coulissante hêtre | unité | 139 | 1 | 139
Porte coulissante moulée | unité | 79 | 2 | 158
Bouton de crémone alu | Unité | 4.3056 |  | 0 | 2 | 8.6112
Tube de silicone | Unité | 5.85 |  | 0 | 2 | 11.7
Compriband (Brico Dépôt) | rouleau de 5ml | 5 |  | 0 | 4 | 20
Compriband (Casto) | rouleau de 5ml | 7.3195 | 3 | 21.9586
Mastic silicone transparent | cartouche | 11.8404 | 4 | 47.3616
Huile dure | 75cl | 21.1453 | 1 | 21.1453
TOTAL |  |  |  | 11486.7615 |  | 172.2112

## Lot Plomberie
Article | Unité | Prix unitaire | Maison |  | Dépendance
|  |  | Quantité | Sous total | Quantité | Sous-total
Pieuvre sanitaire et réseau | Unité | 921.15 | 1 | 921.15
Tuyau PVC D50 | Unité | 3.301 | 2 | 6.6019
Tuyau PVC D80 | Unité | 5.5016 | 1 | 5.5016
Tuyau PVC D100 | Unité | 5.4298 | 1 | 5.4298
Tuyau PVC D100 CR4 | 4m | 2.7149 | 4 | 10.8597
Tampon de visite mâle D100 | Unité | 3.1335 | 1 | 3.1335
Coude 87° D100 | Unité | 4.0784 | 1 | 4.0784
Support technique pour bouilleur | h | 80 | 1 | 80
Mitigeur lavabo | Unité | 89 | 2 | 178
Siphon lavabo | Unité | 43.1 | 2 | 86.2
Mitigeur douche/baignoire | Unité | 80.7 | 1 | 80.7
Mitigeur douche | Unité | 64.9 | 1 | 64.9
Receveur de douche encastrable | Unité | 69 | 1 | 69
Ensemble douche | Unité | 52.9 | 2 | 105.8
Tuyau PE D25 (plymouth) | 50m | 47.7443 | 1 | 47.7443
11 coudes divers D100 +colle PVC |  |  |  | 67.85
Tube PER gainé D20 | ml | 1.4232 | 50 | 71.16
Tube cuivre recuit D14/16 | 15m | 89 | 1 | 89
Isolant pour tuyau Armaflex (ép.13mm) | 2m | 1.2558 | 12 | 15.0696
Tubes et coudes PVC D40&50 | [5 empty] | 12.14
Culotte 87° FF D50 | Unité | 4.6 |  |  | 2 | 9.2
Té laiton pour PER 15/21 tube 16 | Unité | 10.4 |  |  | 2 | 20.8
Réduc MF D50/40 | Unité | 1.2 |  |  | 1 | 1.2
Coude 45° FF D50 | Unité | 2.55 |  |  | 1 | 2.55
Té laiton femelle ½ | Unité | 3.0618 |  |  | 1 | 3.0618
Mamelon laiton MM ½ | Unité | 1.1242 |  |  | 2 | 2.2485
Mamelon réduc ½ ¾ | Unité | 3.0618 |  |  | 1 | 3.0618
Mamelon réduc ½ 3/8 | Unité | 1.208 |  |  | 2 | 2.4159
Divers Frans Bonhomme |  |  |  | 316.52
Tube multi-couche 2m D20mmm | Unité | 5.5 | 2 | 11
Raccords plomberie divers | [5 empty] | 72.59
TOTAL |  |  |  | 2239.6988 |  | 129.2679

## Lot agencement intérieur
Article | Unité | Prix unitaire | Maison |  | Dépendance
|  |  | Quantité | Sous total | Quantité | Sous total
Briques réfractaires foyer fermé | Unité | 0.95 | 68 | 64.6
Mortier réfractaire | Sac 25kgs | 20.3 | 1 | 20.3
Plan de travail cuisine | Ml | 37.5 | 8 | 300
Evier inox | Unité | 89 | 2 | 178
Vasque + support | Unité | 279 | 2 | 558
Cloison Siporex 5 cm | M² | 7 | 10 | 70
Mortier colle Siporex | Sac 5kgs | 4.15 | 2 | 8.3
Cloison placo Batiplac 13 (250x120) | Unité | 7.6 | 12 | 91.2
Cloison placo Batiplac hydro 13 (250x120) | Unité | 18.5 | 6 | 111
Montant Placostil metal (249) | Unité | 1.97 | 18 | 35.46
Rail métallique R48 3m | Unité | 1.87 | 4 | 7.48
Ouate de cellulose | Sac de 12,5 kgs | 14.651 | 10 | 146.51
Dalle Kronoply OSB3 200x91 | m² | 6.9248 |  |  | 9.1 | 63.016
Chevron sapin/épicéa 44/63 | ml | 1.0884 |  |  | 21 | 22.8556
Chevron sapin/épicéa 50x75 | ml | 1.4352 |  |  | 9 | 12.9168
Visserie | [5 empty] | 47.04
Chevron Douglas 63x75 | 4m | 6.9 |  |  | 2 | 13.8
Planche de coffrage 27x150 | 3m | 3.95 |  |  | 2 | 7.9
Montants épicéa 45x145 | 2,5m | 7.9 |  |  | 8 | 63.2
Détendeur et flexible gaz, projecteur et câble pour aménagement cabanon | [5 empty] | 44.15
Madrier sapin/épicéa 75x200 | ml | 5.2983 |  |  | 3 | 45.15
TOTAL |  |  |  | 1590.85 |  | 320.0284
8

## Lot Ossature Bois
Article | Unité | Prix unitaire | Maison |  | Dépendance
|  |  | Quantité | Sous total | Quantité | Sous-total
Fourniture et pose ossature/charpente douglas |  |  |  | 33509.1
DWD Agepan sous-toiture 16 mm RL (2,51m x 0,625m) | M² | 10.5966 | 180.12 | 1908.6524
DWD Agepan mur 16 mm (2,50m x 1,01m) | M² | 10.0344 | 40.4 | 405.3914
Agepan mur contreventant (2,8m x 1,196m) | M² | 10.0344 | 30 | 301.0332
OSB 3 RL 18 mm (toiture) | M² | 7.3913 | 173.24 | 1280.4653
Pièce d'appui monolithe Terreal (108 x 34,5) | Unité | 52.8632 | 0 | 0 | 3 | 158.5896
Pièce d'appui monolithe Terreal (118 x 34,5) | Unité | 57.719 | 1 | 57.719
Pièce d'appui monolithe Terreal (128 x 34,5) | Unité | 62.6226 | 1 | 62.6226
Pièce d'appui monolithe Terreal (168 x 34,5) | Unité | 82.1652 | 3 | 246.4956
Pièce d'appui monolithe Terreal (198 x 34,5) | Unité | 93.6109 | 2 | 187.2218
Pièce d'appui monolithe Terreal (218 x 34,5) | Unité | 106.6114 | 1 | 106.6114
Liège Maisons Naturelles | M² | 9.31 | 8 | 74.48
Liège Eco-Saint | M² | 11.3022 | 5 | 56.511
Freine-vapeur armé | M² | 2.0452 | 75 | 153.387
Pare-pluie Fibra nature | M² | 1.55 | 150 | 232.5
Dalle sous-couche phonique feutre de bois | M² | 1.99 | 42 | 83.58
Bitumineux pour remontée capillaire | rl | 50.6506 | 1 | 50.6506
OSB 3 RL 16 mm (plancher technique) | M² | 6.5541 | 58.76 | 385.1177
Fermacell | M² | 7.54 | 250 | 1885
Colle pour Fermacell | tube 310ml | 6.8531 | 16 | 109.6493
Enduit de jointement | sac 5kgs | 6.2551 | 5 | 31.2754
Vis auto perceuses | boîte de 1000 | 10.6085 | 9 | 95.4767
Vis pour OSB et agepan 5x40 | boîte | 9.879 | 4 | 39.5158
Transport matériaux Bois & Habitat | Unité | 299 | 1 | 299
Poteaux contrecollés Duolam 140x140 | M | 13.5746 | 0 | 0 | 29.7 | 403.1656
Madriers sapin/épicea 75x200 refendus en 38x200 | M³ | 343.7424 | 0 | 0 | 1.073 | 368.8356
Dalles Kronoply OSB3 milieu humide | M² | 6.1235 | 0 | 0 | 38.813 | 237.6722
Prestation scierie |  |  | 0 | 0 |  | 52.5642
Prestation traitement classe 2 |  |  | 0 | 0 |  | 19.31
Déchargement grue |  |  | 0 | 0 |  | 11.4816
Participation transport (Rennes/Plumaudan) |  |  | 0 | 0 |  | 78.8164
Chevrons pin | Ml | 1.07 | 0 | 0 | 15 | 16.05
Débit douglas | M³ | 468.3536 | 0 | 0 | 0.645 | 302.0881
Visserie / clouterie | [5 empty] | 81.1354
Tasseaux sapin brut (25x32) | Botte de 6 x 2,5m | 13.4 |  |  | 7 | 93.8
Mastic silicone extérieur blanc | cartouche 300ml | 4.0544 | 5 | 20.2722 |  | 0
Panneau CP 10mm extérieur 1,20x2,50 | Unité | 28.41 | 1 | 28.41 |  | 0
Silicone extérieur blanc | cartouche 310ml | 3.4086 | 15 | 51.129 |  | 0
Profilés acier galva pour bas de murs enduits | 18m |  |  | 62.79 |  | 0
Bastaings 5x15 douglas | ml | 3.4923 |  |  | 5 | 17.4616
TOTAL |  |  |  | 41724.0575 |  | 1840.9702

## Lot fumisterie ventilation
Article | Unité | Prix unitaire | Maison
|  |  | Quantité | Sous total
Foyer fermé Stovax Riva 76 + conduit isolé Joncoux, finition galva aluminé (fourniture et pose). Solde |  | 3440.11 | 1 | 3440.11
Acompte |  | 1474.37 | 1 | 1474.37
Hotte | Unité | 301.9 | 1 | 301.9
TOTAL |  |  |  | 5216.38